Инструкция

по использованию химических реактивов Readymatic

Readymatic Developer and Replenisher (2 x 5 л) - проявитель и обновляющий раствор.

Readymatic Fixer and Replenisher (2 x 5 л) - фиксаж и обновляющий раствор.

Способ применения: это готовые к употреблению растворы, не требующие разбавления.

Преимущественно предназначены для автоматических проявочных машин.

Автоматическая обработка: может быть выполнена во всех автоматических проявочных машинах. Оптимальные условия: время обработки - 5 минут при температуре 28°С.

Ручная обработка:

Проявление: при 18.5°С - 6 мин., при 20°С - 5 мин., при 22°С - 4 мин.

Промывка - 30 сек. в проточной воде при 16-30°С.

Фиксирование - 2-4 мин. при 16-30°С.

Промывка - 10 мин. в проточной воде при 16-30°С. Сменяется примерно 8 раз в час.

Сушка - при комнатной температуре (без пыли) или в сушильном шкафу при температуре не более 15°С.

3) Хранение

Канистры с растворами должны храниться вдали от солнечного света и при температуре от 5°C до 30°C. Запечатанные флаконы могут храниться до 24 месяцев. Срок службы открытого, но с хорошо закрученной крышечкой, проявителя составляет до 3 недель, закрепителя до 1 месяца.

Проявитель содержит: ГИДРОХИНОН. pH>12

Избегайте попадания растворов в глаза и на кожу.

Закрепитель, pH3<-->

В случае попадания раствора в глаза, немедленно промойте водой и обратитесь к врачу.

Держать вдали от детей.